巴比妥类定性及定量分析

巴比妥类药物（又称巴比妥酸盐，Barbiturate）是一类作用于中枢神经系统的镇静剂，属于巴比妥酸的衍生物，应用于轻度镇静或完全麻醉、抗焦虑药、安眠药、抗痉挛药等。长期使用则会导致成瘾性。中毒症状：意识障碍可从嗜睡至昏迷，重度中毒可出现肌肉松弛、腱反射减弱或消失、呼吸浅慢、瞳孔缩小或散大、发绀、尿量减少、脉弱无力、血压降低、休克。

检测标准：司法鉴定技术规范《生物检材中巴比妥类药物的测定液相色谱-串联质谱法》

检测原理：本法利用巴比妥类药物在酸性条件下易溶于有机溶剂、难溶于水的特点，用有机溶剂从生物检材中提取，采用液相色谱-串联质谱仪的多反应监测模式进行测定。

巴比妥类药物的LC-MS/MS分析参数

| 名 称 | 保留时间（min） | 碎片离子（m/z） |
| --- | --- | --- |
| 苯巴比妥 | 2.1 | 85.0、188.0、231.0 |
| 巴比妥 | 1.9 | 85.0、140.0、183.0 |
| 异戊巴比妥 | 2.3 | 85.0、182.0、225.1 |
| 司可巴比妥 | 2.4 | 85.0、194.0、237.1 |
| 硫喷妥 | 2.8 | 58.1、101.1、241.0 |